## Sayfa1
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
36 KALEM ELEKTRİK SARF MALZEMELERİ LİSTE
S. No | Malzeme Kodu | Malzemenin cinsi | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat | Tutar(TL)
1 | 605.04.02.0002 | Kablo Başlığı İzoleli 2,5mm M3 | 5000 | Adet
2 | 605.04.02.0003 | Kablo Başlığı İzoleli 2,5mm M4 | 5000 | Adet
3 | 605.04.04.0021 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 0,75mm izoleli | 20000 | Adet
4 | 605.04.04.0018 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 1mm izoleli | 20000 | Adet
5 | 605.04.04.0011 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 1,5mm izoleli | 20000 | Adet
6 | 605.04.04.0013 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 2,5mm izoleli | 12000 | Adet
7 | 605.04.04.0015 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 4mm izoleli | 10000 | Adet
8 | 605.04.04.0017 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 6mm izoleli | 6000 | Adet
9 | 605.04.04.0019 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 10mm izoleli | 2000 | Adet
10 | 605.04.04.0025 | Kablo Başlığı (yüksük tipi) 16mm izoleli | 2000 | Adet
11 | 605.36.05.0002 | Bara Mesnet İzolatör 1kV serfilli | 100 | Adet
12 | 605.36.05.0004 | Bara Mesnet İzolatör 3kV serfilli | 100 | Adet
13 | 605.05.03.0008 | Ray Klemens 4mm | 4000 | Adet
14 | 605.05.03.0010 | Ray Klemens 4mm iki katlı | 3000 | Adet
15 | 605.08.01.0001 | Kablo Bağı 25cm 100'lü Paket | 1000 | Adet
16 | 605.08.01.0005 | Etiketli Kablo Bağı 100'lü Paket | 200 | Adet
17 | 605.13.02.0003 | Metal Spiral Boru 11mm | 3000 | Adet
18 | 605.13.02.0001 | Metal Spiral Boru 14mm | 5000 | Adet
19 | 605.13.02.0002 | Metal Spiral Boru 18mm | 2000 | Adet
20 | 605.26.01.0002 | Start Buton Işıklı 1A-1K | 1000 | Adet
21 | 605.26.01.0006 | Stop Buton Işıklı 1A-1K | 1000 | Adet
22 | 605.26.02.0001 | Mandal Buton (0-1) 1NA | 400 | Adet
23 | 605.26.02.0003 | Mandal Buton (1-0-2) 2NA | 200 | Adet
24 | 605.26.01.0013 | Acil Durdurma Butonu (Anahtarlı) | 100 | Adet
25 | 605.26.02.0006 | Mandallı Switch (Anahtar) | 200 | Adet
26 | 605.16.02.0002 | Flouresan Ampul 36W | 3000 | Adet
27 | 605.20.01.0001 | Elektronik Zaman Rölesi 01-30 sn | 100 | Adet
28 | 605.36.06.0019 | Bakır Bara 120x10mm | 1066 | Kg
29 | 605.35.01.0004 | Akım Trafosu 150/5A | 30 | Adet
30 | 605.35.01.0016 | Akım Trafosu 250/5A | 18 | Adet
31 | 605.35.01.0015 | Akım Trafosu 400/5A | 12 | Adet
32 | 605.35.01.0012 | Akım Trafosu 500/5A | 18 | Adet
33 | 605.35.01.0008 | Akım Trafosu 2500/5A | 21 | Adet
34 | 605.31.02.0003 | PT Röle 220V AC 14PİN 6A 250V AC | 100 | Adet
35 | 605.36.06.0029 | Üç Kutuplu Dağıtıcı Ünite 160A 12Delikli | 20 | Adet
36 | 605.36.06.0031 | Üç Kutuplu Dağıtıcı Ünite 250A 12Delikli | 20 | Adet