## Mahal Listesi
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MULTİSİKLON FİLTRE SİSTEMİ
MAHAL LİSTESİ
A GRUBU - KEMALPAŞA ÇAY FABRİKASI
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mik | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | MULTİSİKLON TİP BACA GAZI FİLTRESİ 5 mm karbon çelik sacında (S235JR sacı) gövde içerisinde, 28 adet micro-siklon boru malzemeden imal, 2 adet 300 x 300 mm hava kilidi, 0.75 kw-32 d/dk redüktörü | ad | 1
2 | BACA FANI Tipi; Salgangoz tipli, Kayış-kasnak tahrikli, Motor; 22 kw, 1450d/d, Gövde; St 37 sac üzeri gri boyalı, Diğer; Klapeli, titreşim önleyici bez + takozlu | ad | 1
3 | BACA BAĞLANTI HATTI Q1000 x 3 mm ölçüsünde, St 37, 3 mm sacdan imal, dönüşler dirsekli, dairesel geçişli, üzeri sıcağa dayanıklı siyah boyalı, yaklaşık 20 m | tk | 1
4 | ELEKTRİK PANOSU 22 kw hız kontrol cihazı ile birlikte baca fanı hızı yanmaya göre ayarlanabilecek ve baca fanı ile birlikte sürekli çalışacak hava kilidini kontrol edecek özellikte elektrik panosu ve kablo tesisatı | ad | 1
TOPLAM
B GRUBU - ARHAVİ ÇAY FABRİKASI
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mik | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | MULTİSİKLON TİP BACA GAZI FİLTRESİ 5 mm karbon çelik sacında (S235JR sacı) gövde içerisinde, 28 adet micro-siklon boru malzemeden imal, 2 adet 300 x 300 mm hava kilidi, 0.75 kw-32 d/dk redüktörü | ad | 1
2 | BACA FANI Tipi; Salgangoz tipli, Kayış-kasnak tahrikli, Motor; 22 kw, 1450d/d, Gövde; St 37 sac üzeri gri boyalı, Diğer; Klapeli, titreşim önleyici bez + takozlu | ad | 1
3 | BACA BAĞLANTI HATTI Q1000 x 3 mm ölçüsünde, St 37, 3 mm sacdan imal, dönüşler dirsekli, dairesel geçişli, üzeri sıcağa dayanıklı siyah boyalı, yaklaşık 20 m | tk | 1
4 | ELEKTRİK PANOSU 22 kw hız kontrol cihazı ile birlikte baca fanı hızı yanmaya göre ayarlanabilecek ve baca fanı ile birlikte sürekli çalışacak hava kilidini kontrol edecek özellikte elektrik panosu ve kablo tesisatı | ad | 1
TOPLAM
C GRUBU - HAYRAT ÇAY FABRİKASI
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mik | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | MULTİSİKLON TİP BACA GAZI FİLTRESİ 5 mm karbon çelik sacında (S235JR sacı) gövde içerisinde, 28 adet micro-siklon boru malzemeden imal, 2 adet 300 x 300 mm hava kilidi, 0.75 kw-32 d/dk redüktörü | ad | 1
2 | BACA FANI Tipi; Salgangoz tipli, Kayış-kasnak tahrikli, Motor; 22 kw, 1450d/d, Gövde; St 37 sac üzeri gri boyalı, Diğer; Klapeli, titreşim önleyici bez + takozlu | ad | 1
3 | BACA BAĞLANTI HATTI Q1000 x 3 mm ölçüsünde, St 37, 3 mm sacdan imal, dönüşler dirsekli, dairesel geçişli, üzeri sıcağa dayanıklı siyah boyalı, yaklaşık 20 m | tk | 1
4 | ELEKTRİK PANOSU 22 kw hız kontrol cihazı ile birlikte baca fanı hızı yanmaya göre ayarlanabilecek ve baca fanı ile birlikte sürekli çalışacak hava kilidini kontrol edecek özellikte elektrik panosu ve kablo tesisatı | ad | 1
TOPLAM
GENEL TOPLAM
NOT:İhale kısmi teklife kapalı olup, toplam tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Sayfa 2/2