## Sayfa1
34 KALEM DEMİRBAŞ ELEKTRİK MALZEMELERİNE AİT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S. No | Mlz. Kodu | Malzemenin cinsi | Miktar | Birim | Br. Fiyat, ₺ | T. Fiyat, ₺
1 | 605.04.08.0001 | Sınır Şalteri (Nihayet Şalter) | 250 | Adet
2 | 605.04.08.0004 | Endüktif Sensör 40mm | 50 | Adet
3 | 605.14.03.0006 | Led Armatür 50Watt (max 50watt, min.9000lm) | 100 | Adet
4 | 605.14.01.0011 | Kapaklı Etanj Floresan Armatür U-2x36 | 750 | Adet
5 | 605.17.04.0002 | V Otomatik Sigorta 1x6A | 100 | Adet
6 | 605.17.04.0003 | V Otomatik Sigorta 1x10A | 200 | Adet
7 | 605.17.04.0006 | V Otomatik Sigorta 1x25A | 100 | Adet
8 | 605.17.04.0024 | V Otomatik Sigorta 1x125A | 150 | Adet
9 | 605.17.04.0016 | V Otomatik Sigorta 3x20A | 50 | Adet
10 | 605.17.04.0017 | V Otomatik Sigorta 3x25A | 50 | Adet
11 | 605.17.04.0018 | V Otomatik Sigorta 3x32A | 50 | Adet
12 | 605.17.04.0019 | V Otomatik Sigorta 3x40A | 50 | Adet
13 | 605.17.04.0020 | V Otomatik Sigorta 3x50A | 50 | Adet
14 | 605.17.04.0021 | V Otomatik Sigorta 3x63A | 50 | Adet
15 | 605.17.04.0022 | V Otomatik Sigorta 3x80A | 30 | Adet
16 | 605.19.01.0002 | Kontaktör AC 3 4KW 1A-1K | 50 | Adet
17 | 605.19.01.0006 | Kontaktör AC 3 5,5KW 2A-2K | 200 | Adet
18 | 605.19.01.0008 | Kontaktör AC 3 7,5KW 2A-2K | 50 | Adet
19 | 605.19.01.0030 | Kontaktör AC 3 15KW 2A-2K | 50 | Adet
20 | 605.19.01.0036 | Kontaktör AC 3 55KW 2A-2K | 12 | Adet
21 | 605.19.02.0004 | Yardımcı Kontaktör 9A 2A-2K | 20 | Adet
22 | 605.19.01.0046 | Kompanzasyon Kontaktörü 25kVar | 50 | Adet
23 | 605.20.02.0060 | Termik Röle 1,6-2,5A Rayda | 50 | Adet
24 | 605.20.02.0065 | Termik Röle 2,5-4A Rayda | 100 | Adet
25 | 505.05.01.0005 | Entegre Motor YolVerici 5,5KW 1,25-5A 1A-1K | 120 | Adet
26 | 605.36.01.0009 | Alçak Gerilim Güç Kondansatörü 0,83-1,0 kVAR 220V | 10 | Adet
27 | 605.36.01.0012 | Alçak Gerilim Güç Kondansatörü 1,38-1,50 kVAR 220V | 10 | Adet
28 | 605.36.01.0003 | Alçak Gerilim Güç Kondansatörü 25kVAR 400V | 100 | Adet
29 | 605.50.01.0001 | Hız Kontrol Cihazı 1,5kW | 30 | Adet
30 | 505.02.01.0003 | Kompakt Şalter 3x160A | 10 | Adet
31 | 505.02.01.0005 | Kompakt Şalter 3x250A | 25 | Adet
32 | 505.02.01.0007 | Kompakt Şalter 3x400A | 15 | Adet
33 | 505.02.01.0014 | Kompakt Şalter 3x1000A | 2 | Adet
34 | 505.02.01.0010 | Kompakt Şalter 3x1600A çekmeceli | 2 | Adet
Genel Toplam KDV Hariç, TL
İhale konusu işi, yukarıda belirtilen birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam [ Teklif edilen toplam bedel, rakam ile ......................................... yazı ile................................................................yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.
İhale dökümanlarını okudum, anladım, ayırım gözetmeksizin tümünü kabul ettim/ettik.
KAŞE
İSİM
NOT: Rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olmayan teklifler ile üzerinde kazıntı,silinti ve düzeltme bulunan teklifler gereçersiz sayılacaktır.